## Arkusz1
Załącznik Nr 1 Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia
L.p. | Nazwa | Ilość (szt. mb. kg)
1 | Doszczelniacz DN 100 | 1
2 | Doszczelniacz DN 150 | 1
3 | Doszczelniacz DN 80 | 1
4 | Dwukielich PCV fi 90 | 2
5 | GEBO łącznik QA 1'' zaciskowy gwint zewnętrzny | 10
6 | GEBO łącznik QA 2'' zaciskowy gwint zewnętrzny | 10
7 | GEBO łącznik QA 5/4'' zaciskowy gwint zewnętrzny | 15
8 | GEBO łącznik QA 6/4'' zaciskowy gwint zewnętrzny | 5
9 | Głowica baterii 1/2'' DZ | 1
10 | Głowica zaworu 1'' | 6
11 | Głowica zaworu 1/2'' | 10
12 | Głowica zaworu 2'' | 2
13 | Głowica zaworu 3/4'' | 8
14 | Głowica zaworu 5/4'' | 1
15 | Hydrant naziemny fi 80 | 2
16 | Hydrant podziemny fi 80 | 2
17 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110 korek | 5
18 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110 mufa | 5
19 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/1000 rura | 8
20 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 67 | 2
21 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 88 | 1
22 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/250 rura | 1
23 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/30 kolano | 1
24 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/315 rura | 2
25 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/50 redukcja zw. | 1
26 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/500 rura | 5
27 | Kanalizacja wewnętrzna PP 110/88 kolano | 2
28 | Kanalizacja wewnętrzna PP 50 korek | 1
29 | Kanalizacja wewnętrzna PP 50/1000 rura | 2
30 | Kanalizacja wewnętrzna PP 50/2000 rura | 1
31 | Kanalizacja wewnętrzna PP 50/315 rura | 5
32 | Kanalizacja wewnętrzna PP 50/45 kolano | 6
33 | Kanalizacja wewnętrzna PP 50/500 rura | 2
34 | Kanalizacja wewnętrzna PP 50/67 kolano | 2
35 | Kanalizacja wewnętrzna PP 50/88 kolano | 5
36 | Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 korek | 2
37 | Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 nasuwka | 1
38 | Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/110 redukcja kielichowa | 2
39 | Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/15 kolano | 4
40 | Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/160/90 trójnik | 1
41 | Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/30 kolano | 2
42 | Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/67 kolano | 2
43 | Kanalizacja zewnętrzna PCV 200/160 redukcja kielichowa | 1
44 | Klucz teleskopowy do nawiertki | 1
45 | Kolano hamburskie 25-33,7 | 2
46 | Kolano kołnierzowe fi 100 | 4
47 | Kolano kołnierzowe fi 150 | 2
48 | Kolano kołnierzowe fi 80 | 4
49 | Kolano ocynkowane 1'' nakrętno-nakrętne nr. 6 | 10
50 | Kolano ocynkowane 1'' nakrętno-wkrętne nr. 7 | 12
51 | Kolano ocynkowane 1/2'' nakrętno-nakrętne nr. 6 | 15
52 | Kolano ocynkowane 1/2'' nakrętno-wkrętne nr.7 | 20
53 | Kolano ocynkowane 2'' nakrętno-nakrętne nr. 6 | 1
54 | Kolano ocynkowane 2'' nakrętno-wkrętne nr.7 | 2
55 | Kolano ocynkowane 3/4'' nakrętno-nakrętne nr. 6 | 10
56 | Kolano ocynkowane 3/4'' nakrętno-wkrętne nr.7 | 10
57 | Kolano ocynkowane 5/4'' nakrętno-nakrętne nr 6 | 10
58 | Kolano ocynkowane 5/4'' nakrętno-wkrętne nr 7 | 50
59 | Kolano ocynkowane 6/4'' nakrętno-nakrętne nr. 6 | 1
60 | Kolano ocynkowane 6/4'' nakrętno-wkrętne nr. 7 | 1
61 | Kolano ze stopą fi 80 | 4
62 | Kołnierz przejściowy z 8 na 4 otwory fi 80 | 1
63 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*2'' | 2
64 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*6/4'' | 2
65 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 50 2'' | 5
66 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 65*2'' | 1
67 | Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 80 2'' | 3
68 | Kołnierz zaślepiający fi 50 | 1
69 | Kołnierz zaślepiający fi 80 | 1
70 | Konopie warkocz 0,10 kg | 20
71 | Korek ocynkowany 1'' | 10
72 | Korek ocynkowany 1/2'' | 2
73 | Korek ocynkowany 2'' | 2
74 | Korek ocynkowany 3/4'' | 3
75 | Korek ocynkowany 5/4'' | 20
76 | Korek ocynkowany 6/4'' | 10
77 | Kran czerpalny 1/2'' | 2
78 | Kran czerpalny 3/4'' | 3
79 | Kran wylewka S 1/2*1/2 | 1
80 | Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 300 | 12
81 | Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 400 | 8
82 | Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 500 | 1
83 | Króciec FW jednokołnierzowy fi 100 | 5
84 | Króciec FW jednokołnierzowy fi 150 | 5
85 | Króciec FW jednokołnierzowy fi 200/225 PCV | 2
86 | Króciec FW jednokołnierzowy fi 80 | 5
87 | Łącznik RK fi 100 | 2
88 | Łącznik RK fi 160 | 2
89 | Łącznik RK fi 80 | 2
90 | Łuk PCV wodociągowy 90*22 | 1
91 | Łuk PCV wodociągowy 90*30 | 1
92 | Łuk PCV wodociągowy 90*45 | 1
93 | Manometr 1 MPa 63 10 bar | 5
94 | Mufa ocynkowana 1 1/2'' | 5
95 | Mufa ocynkowana 1'' | 15
96 | Mufa ocynkowana 1/2'' | 10
97 | mufa ocynkowana 2'' | 10
98 | Mufa ocynkowana 3/4'' | 10
99 | mufa ocynkowana 5/4'' | 30
100 | Nakrętka M16 ocynkowana | 15
101 | Nasuwka PCV wodociągowa 110 | 15
102 | Nasuwka PCV wodociągowa 160 | 15
103 | Nasuwka PCV wodociągowa 225 | 4
104 | Nasuwka PCV wodociągowa 90 | 25
105 | Nawiertka NWZ 100/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET | 1
106 | Nawiertka NWZ 150/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET | 1
107 | Nawiertka NWZ 80/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET | 1
108 | Nawiertka z frezem fi 110/5/4 | 20
109 | Nawiertka z frezem fi 160/5/4 | 10
110 | Nawiertka z frezem fi 90/5/4 | 30
111 | Nypel ocynkowany 1 1/2'' | 10
112 | Nypel ocynkowany 1 1/4'' | 120
113 | Nypel ocynkowany 1'' | 20
114 | Nypel ocynkowany 1/2'' | 25
115 | Nypel ocynkowany 2'' | 15
116 | Nypel ocynkowany 3/4'' | 30
117 | Obejma 1'' URGU pojedyńcza, guma | 2
118 | Obejma 3/4'' URGU pojedyńcza, guma | 2
119 | Obejma 5/4'' URGU pojedyńcza, guma | 2
120 | Obudowa teleskopowa zasuwy 100-150 | 5
121 | Obudowa teleskopowa zasuwy 50 | 50
122 | Obudowa teleskopowa zasuwy 80 | 6
123 | Obudowa zasuwy 100 | 2
124 | Obudowa zasuwy 150 | 2
125 | Obudowa zasuwy 80 | 2
126 | Obudowa zasuwy NWZ 50 kw. 14 | 2
127 | Opaska naprawcza 100/250 na rurę stalową | 1
128 | Opaska naprawcza 100/250 na rurę żeliwną | 2
129 | Opaska naprawcza 150/250 na rurę stalową | 2
130 | Opaska naprawcza 150/250 na rurę żeliwną | 1
131 | Opaska naprawcza 25/100 na rurę stalową | 2
132 | Opaska Naprawcza 32/150 na rurę stalową | 5
133 | Opaska naprawcza 40/100 na rurę stalową | 5
134 | Opaska naprawcza 50/100 na rurę stalową | 10
135 | Opaska Naprawcza 50/250 na rurę stalową | 3
136 | Opaska naprawcza 65/250 na rurę stalową | 5
137 | Opaska naprawcza 80/250 na rurę stalową | 5
138 | Opaska naprawcza 80/250 na rurę żeliwną | 1
139 | Pasta do gwintowania | 20
140 | Podkładka zwykła 16 ocynkowana | 5
141 | Przedłużka 1/2'' mosiężna L-10 | 5
142 | Przedłużka 1/2'' mosiężna L-20 | 5
143 | Przedłużka 1/2'' mosiężna L-30 | 5
144 | Przedłużka 3/4 mosiężna L-10 | 5
145 | Przedłużka 3/4 mosiężna L-20 | 5
146 | Przedłużka 3/4 mosiężna L-30 | 5
147 | Redukcja manometru 1/2''/ 1/4'' | 4
148 | Redukcja ocynkowana 1''/ 1/2'' | 5
149 | Redukcja ocynkowana 1''/ 3/4'' | 5
150 | Redukcja ocynkowana 2''/ 6/4'' | 5
151 | Redukcja ocynkowana 2''/1'' | 2
152 | Redukcja ocynkowana 2''/5/4'' | 20
153 | Redukcja ocynkowana 3/4''/ 1/2'' | 20
154 | Redukcja ocynkowana 5/4''/ 1'' | 10
155 | Redukcja ocynkowana 5/4''/ 3/4'' | 15
156 | Redukcja ocynkowana 6/4''/ 1'' | 2
157 | Redukcja ocynkowana 6/4''/ 1/2'' | 10
158 | Redukcja ocynkowana 6/4''/ 5/4'' | 12
159 | Reduktor ciśnienia 3/4'' | 1
160 | Rura czarna 1'' | 6
161 | Rura czarna 1/2'' | 6
162 | Rura elast. 50/40/32*500 | 1
163 | Rura kanalizacyjna PCV 160/3,2/0,5 SP | 3
164 | Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/1m spien. | 3
165 | Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/2m spien. | 4
166 | Rura ocynkowana 1 1/2'' | 6
167 | Rura ocynkowana 1'' | 6
168 | Rura ocynkowana 1/2'' | 6
169 | Rura ocynkowana 2'' | 6
170 | Rura ocynkowana 3/4'' | 6
171 | Rura wodociągowa PCV fi 110/4,2 | 12
172 | Rura wodociągowa PCV fi 160/6,2 | 12
173 | Rura wodociągowa PCV fi 90/4,3 | 24
174 | Rura wodociągowa PCV fi 225/8,6 PN10 | 6
175 | Rura wodociągowa PE-80 25*2,0 | 54
176 | Rura wodociągowa PE-80 32*2,4 | 100
177 | Rura wodociągowa PE-80 40*3,0 | 100
178 | Rura wodociągowa PE-80 50*4,6 | 100
179 | Rura wodociągowa PE-80 63*4,7 | 50
180 | Skrzynka chodnikowa | 10
181 | Skrzynka hydrantowa | 1
182 | Skrzynka uliczna duża | 10
183 | Skrzynka uliczna średnia | 100
184 | Syfon zlewozmywaka podwójny z sitkiem metalowym | 1
185 | Śruba M16*70 ocynkowana | 55
186 | Śruba M16*90 ocynkowana | 10
187 | Śrubunek 1/2'' mosiężny prosty z oringiem | 4
188 | Śrubunek 3/4'' mosiężny prosty z oringiem | 2
189 | Śrubunek ocynkowany 1'' płaski | 1
190 | Śrubunek ocynkowany 1/2'' płaski | 1
191 | Śrubunek ocynkowany 3/4'' płaski | 2
192 | Śrubunek ocynkowany 5/4'' płaski | 1
193 | Śrubunek ocynkowany 6/4'' płaski | 2
194 | Śrubunek wodomierza 1/2'' | 10
195 | Śrubunek wodomierza 3/4'' | 20
196 | Tabliczka oznacznikowa 'D' | 2
197 | Taśma ostrzegawcza biało-czerwona | 3
198 | Trójnik ocynkowany 1'' | 2
199 | Trójnik ocynkowany 1''/ 3/4'' | 1
200 | Trójnik ocynkowany 1/2'' | 2
201 | Trójnik ocynkowany 2'' | 2
202 | Trójnik ocynkowany 3/4'' | 2
203 | Trójnik ocynkowany 5/4'' | 2
204 | Trójnik ocynkowany 5/4''/ 1/2'' | 1
205 | Trójnik T 100*80 | 2
206 | Trójnik T 150*150 | 1
207 | Trójnik T 80*80 | 1
208 | Uchwyt do rur 20 mm podwójny | 16
209 | Uszczelka ciśn. PCV fi 225 | 4
210 | Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 110 | 20
211 | Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 160 | 10
212 | Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 80 | 40
213 | Uszczelka grzybka 1/2'' gum. | 5
214 | Uszczelka grzybka 3,4'' gum. | 5
215 | Uszczelka PCV 315 do rury korug. | 1
216 | Uszczelka płaska fi 100 | 30
217 | Uszczelka płaska fi 150 | 15
218 | Uszczelka płaska fi 50 | 25
219 | Uszczelka płaska fi 80 | 50
220 | Uszczelka srubunka 6/4'' | 10
221 | Uszczelka śrubunka 1 1/4'' | 10
222 | Uszczelka śrubunka 1'' | 10
223 | Uszczelka śrubunka 1/2'' | 5
224 | Uszczelka śrubunka 3/4'' | 5
225 | Uszczelka wodomierza 1/2'' | 200
226 | Uszczelka wodomierza 3/4'' | 200
227 | Zasuwa DN 100 GUM | 6
228 | Zasuwa DN 150 GUM | 4
229 | Zasuwa DN 80 GUM /4 otwory | 15
230 | Zasuwa fi 25 gwintowana | 1
231 | Zasuwa fi 32 gwintowana | 60
232 | Zasuwa fi 40 gwintowana | 5
233 | Zasuwa fi 50 gwintowana | 2
234 | Zawór grzejnikowy prosty 1/2'' | 1
235 | Zawór grzybkowy DN 15 | 5
236 | Zawór grzybkowy DN 20 | 10
237 | Zawór grzybkowy DN 25 | 2
238 | Zawór kulowy wodny 1 1/4'' | 2
239 | Zawór kulowy wodny 1'' | 1
240 | Zawór kulowy wodny 1/2'' | 5
241 | Zawór kulowy wodny 3/4'' | 4
242 | Zawór kulowy wodny 3/4'' premium | 5
243 | Zawór wod. 3/4'' z motylkiem | 2
244 | Zawór wod. 3/4'' z motylkiem śrubunkowy | 2
245 | Zawór wodny 1/2'' z motylkiem | 2
246 | Zawór wodny 1/2'' z motylkiem śrubunkowy | 2
247 | Zawór zwrotny 2'' | 2
248 | Zawór zwrotny 5/4'' | 3
249 | Zawór zwrotny 6/4'' | 1
250 | Złączka PE fi 20*3/4'' gwint zewnętrzny | 1
251 | Złączka PE fi 25 - dwuzłączka PE-PE | 1
252 | Złączka PE fi 25 - kolano PE-PE | 2
253 | Złączka PE fi 25*3/4'' gwint wewnętrzny | 10
254 | Złączka PE fi 25*3/4'' gwint zewnętrzny | 5
255 | Złączka PE fi 25*3/4'' kolano gwint wewnętrzny | 5
256 | Złączka PE fi 32 - dwuzłączka PE-PE | 5
257 | Złączka PE fi 32 - kolano PE-PE | 10
258 | Złączka PE fi 32 - trójnik PE-PE | 3
259 | Złączka PE fi 32*1'' gwint wewnętrzny | 5
260 | Złączka PE fi 32*1'' kolano gwint wewnętrzny | 1
261 | Złączka PE fi 32*5/4 gwint wewnętrzny | 55
262 | Złączka PE fi 32*5/4'' gwint zewnętrzny | 10
263 | Złączka PE fi 40 - dwuzłączka PE-PE | 10
264 | Złączka PE fi 40-kolano PE-PE | 15
265 | Złączka PE fi 40*5/4 gwint wewnętrzny | 55
266 | Złączka PE fi 40*5/4'' gwint wewnętrzny kolano | 1
267 | Złączka PE fi 40*5/4'' gwint wewnętrzny trójnik | 1
268 | Złączka PE fi 40*5/4'' gwint zewnętrzny | 5
269 | Złączka PE fi 50 - dwuzłączka PE-PE | 10
270 | Złączka PE fi 50*2'' gwint zewnętrzny | 3
271 | Złączka PE fi 50*5/4'' gwint zewnętrzny | 2
272 | Złączka PE fi 50*6/4'' gwint zewnętrzny | 1
273 | Złączka PE fi 63*2'' gwint wewnętrzny | 5
274 | Złączka PE fi 63*2'' gwint zewnętrzny | 2
275 | Złączka redukcyjna PE fi 32*25 | 1
276 | Zwężka FFR fi 100/80 żeliwna | 1
277 | Zwężka FFR fi 150/80 żeliwna | 1
278 | Zwężka FFR fi 200/100 żeliwna | 1
279 | Zwężka FFR fi 80/50 żeliwna | 1