Ostrowiec Św., 01.08.2013r.

**Dotyczy: zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych dla zadania pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów””,
znak sprawy: ZP. 272.9.2013**

**WYJAŚNIENIE nr 3**

Zgodnie z art.. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

***Pytanie 1:*** Czy wszystkie tereny objęte w/w opracowaniem należą jedynie do osób prywatnych?

***Wyjaśnienie:*** TAK, należą do osób prywatnych

***Pytanie 2:*** Czy inwestycja objęta jest MPZP?

***Wyjaśnienie:*** Gmina nie posiada PZP

***Pytanie 3:*** Czy w ramach opracowania w/w przedsięwzięcia Wykonawca musi wykonać dokumentację geotechniczną?

***Wyjaśnienie:*** Nie. W razie konieczności dokumentację geotechniczną sieci kanalizacyjnej udostępni zamawiający.

***Pytanie 4:*** Czy trasa projektowanych przykanalików w/w inwestycji może pozostać bez zmian w stosunku do załączonej koncepcji – załącznik nr 7?

***Wyjaśnienie:*** O tym decyduje projektant ( wykonawca).

***Pytanie 5:*** Na stronie 22 załącznika nr 7 ujęta jest jednostkowa cena przepompowni, rurociągu tłocznego oraz podłączenia elektrycznego do przepompowni. W związku z powyższym zapisem proszę o udzielenie informacji. Czy przedmiotowe zamówienie opracowania projektu obejmuje projekt przepompowni, przewodu tłocznego oraz projektu elektrycznego podłączenia przepompowni.

***Wyjaśnienie:*** Tak. Opracowanie projektu obejmuje projekt przepompowni przydomowej, przewodu tłocznego oraz projektu elektrycznego podłączenia przepompowni.

**Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie .**

z up. Wójta Gminy Bodzechów

Roman Kaczmarski