Ostrowiec Św., 12.04.2013r.

**Dotyczy: zamówienia na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- etap I”, znak sprawy: ZP. 272.4.2013**

**WYJAŚNIENIE nr 1**

Zgodnie z art.. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

***Pytanie 1:*** Czy Zamawiający będzie wymagał w myśl zapisu art. 30 Prawa Zamówień Publicznych, aby wymienione w specyfikacji wyroby budowlane m.in. przepompownie ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych i urządzenia w nich montowane spełniały wymogi wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie PN-EN, a w szczególności dla Przepompownie ścieków zawierających fekalia, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002 i dla Przepompowni ścieków wolnych od fekaliów, wymagania normy PN-EN 12050-2:2002?

***Wyjaśnienie:***

Projektowane przepompownie ścieków pracujące w ciągu technologicznym indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie są objęte normą zharmonizowaną.

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do montowanych studzienek przepompowych oraz montowanych w nich pomp, wymaganych prawem budowlanym (art. 10 ustawy Prawo Budowlane) atestów, deklaracji , certyfikatów.

***Pytanie 2:*** Zgodnie z normą PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-2:2002 i wymienionym w nich systemem oceny zgodności 3 wyrób budowlany musi posiadać potwierdzenie z w/w normą przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną. Czy Zamawiający w związku z powyższym będzie wymagał od Dostawcy wystawienia deklaracji zgodności WE?

***Wyjaśnienie:***.

**Nie.**

Odpowiedź/uzasadnienie znajduje się w wyjaśnieniu do Zapytania Nr 1.

**Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie .**

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn