Ostrowiec Św., 12.04.2013r.

**Dotyczy: zamówienia na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- etap I”, znak sprawy: ZP. 272.4.2013**

**WYJAŚNIENIE nr 4**

Zgodnie z art.. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

***Pytanie 1:*** Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie technologii opartej na instalacji przepływowej z niskoobciążonym osadem czynnym i zanurzonym złożem biologicznym ?

Proponowane rozwiązanie jest równoważne, ponieważ uzyskuje co najmniej wymagany efekt ekologiczny ścieków oczyszczonych, a korzystniejszy dla zamawiającego ze względu na jakość materiału – żywica poliestrowo szklana GRP, brak urządzeń elektrycznych poza dmuchawą i sterowaniem, niskie koszty eksploatacyjne dla użytkownika.

Niedopowiedzeniem przez projektanta technologii SBR jest fakt konieczności wymiany systemu zaworów co 2 – lata oraz ich konserwacje przez płatny serwis w całym okresie eksploatacji oczyszczalni. Dzięki temu każdy użytkownik będzie obciążony dodatkowymi kosztami, a jesteśmy przekonani, że tego się nie spodziewa.

Oferowane przez naszą firmę oczyszczalnie przepływowe działające w sposób naturalny, gdzie poprzez brak urządzeń elektrycznych (poza dmuchawą membranową) odznaczają się wysoką skutecznością działania, a zarazem prostotą i niskim kosztem eksploatacji. Oczyszczalnie spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ, a nawiązując do równoważności są technicznie korzystniejsze.

Prosimy o wyrażenie zgody na uznanie równoważności i dopuszczenie złożenia naszej oferty w oparciu o proponowane rozwiązanie.

***Wyjaśnienie:*** Zamawiający nie dopuści rozwiązań technologicznych opartych na instalacji przepływowej z niskoobciążonym osadem czynnym i zanurzonym złożem biologicznym ?

Zamawiający uzna oczyszczalnie za produkt równoważny jeżeli zaproponowane rozwiązania będą pracować w technologii SBR (reaktory pracujące w sposób sekwencyjny) i będą zgodne z zapisami zawartymi w SIWZ, STWiOR, PT.

Jest to najnowocześniejsza technologia, całkowicie zgodna z tendencjami na rynku europejskim.

Suwerennym prawem Zamawiającego, zgodnie z literą prawa, jest wybór rozwiązań technologicznych, jakie zostaną dopuszczone do wbudowania na terenie Zamawiającego. Zamawiający nie chce systemów przepływowych, bez komory osadnika wstępnego/buforowego, gdyż jego zdaniem jak i wielu autorytetów naukowych, takie systemy są bardzo słabe i na terenie objętym zamówieniem nie sprawdzą się. Przykładem jest rynek niemiecki gdzie systemy przepływowe, bez wstępnych osadników buforowych, są wycofywane. Dodatkowo zawężające się stale parametry ścieków oczyszczonych powodują, iż każdy musi wybierać technologie najlepsze i najbardziej dostosowane do zmieniających się wymagań.

**Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie .**

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn