Ostrowiec Św., 15.04.2013r.

**Dotyczy: zamówienia na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- etap I”, znak sprawy: ZP. 272.4.2013**

**WYJAŚNIENIE nr 6**

Zgodnie z art.. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

***Pytanie 1:***

W wyjaśnieniach nr 1 z dn. 12.04.2013 r. Wójt poinformował, że : „projektowane przepompownie ścieków pracujące w ciągu technologicznym indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie są objęte normą zharmonizowaną „.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Zamawiający żąda zamontowania wyrobów budowlanych : przepompowni ścieków niezgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych? Analogicznie jak dla wyrobów budowlanych tj. oczyszczalni ścieków występujących w dokumentacji projektowej, tak jak przepompowni ścieków istnieje aktualna i obowiązująca norma zharmonizowana, obowiązujący w niej system oceny zgodności 3, a wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, oznakowaniem CE oraz w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych znakiem budowlanym producent musi wykonać badania typu w jednostce notyfikowanej. Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 wprowadzenie, montowanie i sprzedaż wyrobów budowlanych niezgodnych z normą grozi nakazem wycofania wyrobu z obrotu, zakazem dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom a także pozbawienia dotacji ze środków unijnych. Za nielegalne opatrzenie wyrobu znakiem zgodności, zgodnie z art. 38 Ustawy o systemie oceny zgodności grozi kara grzywny do 100 000 zł. Karze grzywny podlegają także Ci, którzy bez wymaganych uprawnień nadają znak zgodności.

***Wyjaśnienie:***

Zamawiający żąda, żeby wszystkie materiały i urządzenia, użyte do realizacji zamówienia, były zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, art. 10 ustawy Prawo Budowlane i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Zamawiający, na etapie składania ofert, wymaga złożenia deklaracji i dokumentów odniesienia do deklaracji(raportów z badań) dla PBOŚ. Pozostałe materiały i urządzenia, weryfikowane będą, co do zgodności z STWiOR i projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami prawnymi na etapie realizacji inwestycji.

**Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie .**

z up. Wójta Gminy Bodzechów

Roman Kaczmarski