Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

**Zadanie 1 Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Mychów**

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w sołectwie Mychów na działce o nr ewidencyjnym 345

Zakres robót: dostawa i montaż uniwersalnych słupków do siatkówki i tenisa ziemnego o wymiarach: wysokość 2,24m. Liczba użytkowników 2 drużyny.

* + słupki z rury Ø 108 mm,
	+ kółka do naciągu nierdzewne,
	+ naciąg siatki ręczny,
	+ siatka w komplecie,

**Zadanie 2 Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłków**

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zbaw w sołectwie Sudół II

Zakres robót: dostawa i montaż huśtawki sprężynowej o wymiarach: 0,80m długości, 0,50m szerokości, 0,80m wysokości. Dla jednego użytkownika.

* + wykonanie ze sklejki wodoodpornej,
	+ sprężyna z pręta,
	+ uchwyty plastykowe,
	+ siedzisko plastykowe,
	+ korpus wykonany z profilu

**Zadanie 3 Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Osiedle Denkówek**

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w sołectwie Osiedle Denkówek

Zakres robót:

* + - 1. Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego o wymiarach: 7,20 m długości, 5,60 m szerokość. Dla sześciu użytkowników.
* zestaw wykonany z drewna,
* zestaw dwuwieżowy,
* jedna wieża zadaszona,
* pomost wiszący z częścią stałą i ruchomą,
* część wisząca nie zwężana,
* przy wieży zadaszonej zjeżdżalnia z blachy nierdzewnej,
* przelotka dwustronna.
* przy drugiej wieży wejście po drabinie i zjazd po rurze,

2. Dostawa i montaż huśtawki sprężynowej o wymiarach: 1,10m długość, 0,30 szerokość, 0,85m wysokość. Dla jednego użytkownika.

* wykonano ze sklejki wodoodpornej
* sprężyna z pręta,
* uchwyty plastykowe,
* siedzisko plastykowe,
* korpus wykonany z profilu,

3. Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem o wymiarach: 1,50 m długość, 0,60 m szerokość, 0,70 m wysokość w ilości 2 szt. Dla trzech użytkowników.

* deska z drzewa liściastego, o wymiarach 35 x 130 x 1500 mm,
* nogi z betonu zbrojonego,
* urządzenie montujemy poprzez wtopienie w ziemię części betonowej,
* do łączenia elementów śruby nierdzewne,

**Zadanie4. Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Gromadzice**

Dostawa i montaż uniwersalnych słupków do siatkówki o wymiarach 2,24m. Liczba użytkowników 2 drużyny.

* słupki z rury Ø 108mm,
* kółka do naciągu nierdzewne,
* naciąg siatki ręczny,
* siatka w komplecie,

**Urządzenia są wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1 :2009 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. .**

Dopuszcza się różnice w wymiarach urządzeń +/- 10 cm.