Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Remont wodociągu  fi 100 w miejscowości Świrna  - przedmiar robót

- Demontaż  wodociągu z rur stalowych  fi  100 podwieszonego  do konstrukcji mostu . mb-30

- Demontaż ocieplenia  z wełny mineralnej gr 15 cm   wodociągu  fi 100   mb.- 30

- Demontaż  płaszcza z blachy  ocynkowanej  0.5   mb.- 30

- Wymiana  sieci wodociągowej  z rur stalowych  fi 100 mm posadowionego na głębokości  1,8 mb  na podsypce  piaskowej  gr. 20cm

- Remont podłoża (belki żelbetowej  mostu) polegający na oczyszczeniu  , uzupełnienie  powierzchni  zaprawą na  siatce stalowej.  m2-  20

- Montaż rurociągu z rur stalowych  fi 100  podwieszonego  konstrukcji mostu   mb -30.

- Izolacja rurociągu fi 100  wełną mineralną  gr. 15cm  - 20 mb.

- Wykonanie płaszcza  z blachy  stalowej ocynkowanej  gr. 0,5 mm  dł.- 20  mb.

- Wymiana zasuwy fi 100 mm  szt -1