WYJAŚNIENIE nr 2

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), wyjaśniamy:

Pytanie: Proszę o podanie parametrów  pracy dla urządzeń: zestaw do podnoszenia ciśnienia, pompa głębinowa, pompa płuczna i średnic orurowania.

Wyjaśnienie:

Parametry pracy dla urządzeń:

1. Zestaw do podnoszenia ciśnienia.

Przykładowa charakterystyka zestawu zamieszczona jest w materiałach uzupełniających zadania V.4.

Należy zapoznać się ze stanem istniejącym rozwiązań pompowania wody aby oferowane rozwiązania

zapewniały pełną kompatybilność i racjonalność serwisową w stosunku do istniejących rozwiązań.

2. Pompa głębinowa.

Charakterystyka pompy przedstawiona jest w materiałach uzupełniających  zadania V.4.

Oferowana pompa stanowi trzeci element kompletnego układu pompowania wody surowej. Oferowana

pompa ma stanowić uzupełnienie jednorodnego systemu pomp głębinowych.

3. Pompa płuczna.

Pompa płucząca stanowi element oferowanej technologii - parametry pompy dobierze oferent.

4. Średnice orurowania.

Istniejące orurowanie przeznaczone jest do likwidacji. Nowe orurowanie stanowi element dobranej

przez oferenta technologii i jest konsekwencją wydanych w SIWZ parametrów, obowiązujących norm

i zaleceń producentów orurowania i armatury.

Pytanie: Czy można zastosować orurowanie SUW ze stali nierdzewnej ?

Wyjaśnienie:  Nie dopuszcza się zastosowania orurowania ze stali nierdzewnej.

Pytanie: Czy dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych ?

Wyjaśnienie:

Parametry oferowanych urządzeń musza spełniać wymagania podane w SIWZ, ponadto należy

zapoznać się ze stanem faktycznym istniejących rozwiązań, aby te ujęte w ofercie zapewniały pełną

kompatybilność i racjonalność serwisowa w stosunku do istniejących rozwiązań w GZGK.