WYJAŚNIENIE nr 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej oraz biorąc pod uwagę Odpowiedź zamawiającego na pytanie z dnia 27.04.2012r nr GZGK-151.04.2012;, stwierdzamy, iż zawarte informacje wzajemnie sie wykluczają. Z jednej strony Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie z wiedzą i doświadczeniem, a z drugiej strony Zamawiający narzuca sposób wykonania zadania zgodnie z Projektem Technicznym, który wyklucza wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w technologii uzdatniania wody. Prosimy jednoznacznie określić, czy należy wykonać technologie według własnej wiedzy i zapewnić odpowiednią  jakość wody, czy wykonać zadanie wg projektu, na jednym stopniu filtracji, który według nas nie zapewni wody o odpowiednich parametrach.

Wyjaśnienie

W Roz. 1 SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 Zamawiający określił przedmiot zamówienia. Z tego opisu oraz z dokumentacji projektowej jednoznacznie wynika, ze celem zamówienia jest wykonanie jednostopniowego systemu filtracji.

Przypominamy również, że w Roz. 4 SIWZ podano warunki oceny wymagań podmiotów ubiegających sie o zamówienie. Zapisy tego rozdziału stanowią, że podmiot składający ofertę musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny aby w oparciu o SIWZ i wiedzę techniczną zrealizować przedmiot zamówienia.

W ocenie zamawiającego odpowiednia wiedza techniczna podmiotu ubiegającego sie o zamówi4enie umożliwi mu przygotowanie odpowiedniej oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.