WYJAŚNIENIE nr 3

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Zamawiający w swoim piśmie- Odpowiedzi na pytania z dnia 27.04.2012r SIWZ zawarł zapis, że " Oferent składający ofertę dysponując odpowiednią wiedzą i potencjałem technicznym ma złożyć ofertę..., która jednoznacznie ma spełniać oczekiwania Zamawiającego i być oparta na jednostopniowym układzie filtracji. Prosimy o zmianę powyższego stanowiska Zamawiającego gdyż nie jest ono możliwe do spełnienia przez oferentów. Jeśli oferent ma sie kierować Prawem budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną to po sprawdzeniu analiz wody, nie może złożyć Oferty w oparciu o Projekt  techniczny, a więc przewidzieć zastosowania jednostopniowej filtracji. Biorąc pod uwagę zawartość w wodzie surowej żelaza i manganu musi być zastosowana dwustopniowa filtracja. Tylko wtedy można mieć gwarancję osiągnięcia parametrów wody uzdatnionej zgodnie z PN. Prosimy o wprowadzenie zapisu do SIWZ, że w przypadku wykonania przez Oferenta SUW całkowicie zgodnie z Projektem ( a tak wymaga Zamawiający) nie będzie on rozliczany z parametrów wody uzdatnionej i będzie odpowiadał gwarancyjnie jedynie za poprawne działanie filtrów.

Wyjaśnienie.

Biorąc pod uwagą odpowiedź na pytanie z dnia 27.04.2012r. Zamawiający nie zmieni SIWZ.