Oznaczenie sprawy: ZP.272.1.2012

Ostrowiec Św., dnia 11.04.2012r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bodzechów :

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Uporządkowanie gospodarki  wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2012/S 49 - 080046 z dnia 10.03.2012 r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia :

- Zamawiający w SIWZ w pkt 2.2 informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.  wykonanie 5 kpl. sieciowych przepompowni ścieków (P1-P5) wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Świrna, natomiast w przedmiarach robót załączonych do dokumentacji przetargowej wykazanych jest tylko 4 kpl. Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości.

Odp.

Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ. W pkt. 2.2 ppkt. 2) powinno być :

### w Świrnie – grawitacyjne kanały ściekowe DN 200 mm– DN160 mm o długości 4727,00 m (w tym ujęte, jako niekwalifikowane 948m), tłoczne kanały z rur DN=90 mm o długości 245,00 m (w tym ujęte jako niekwalifikowane 214m), sieciowe przepompownie ścieków ( P1 – P4 ) – 4 kpl z zasilaniem energetycznym (w tym P1 wraz z zasilaniem ujęte jako niekwalifikowane;

- Czy projektowane złącza licznikowe ZL-3 dostarczamy z licznikami, czy liczniki dostarcza Zakład Energetyczny?

Odp.

Liczniki dostarcza Zakład Energetyczny.

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn