Oznaczenie sprawy: ZP.272.1.2012

Ostrowiec Św., dnia 28.03.2012r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bodzechów :

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Uporządkowanie gospodarki  wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2012/S 49 - 080046 z dnia 10.03.2012 r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia :

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie korpusów przepompowni z betonu wibroprasowanego klasy C 36/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150. Korpus z ww. materiału może być posadowiony w terenie jezdnym o obciążeniu 40T bez dodatkowych zabezpieczeń, nie wymaga dodatkowych płyt dociążających i kotwiących.

Odp.

Nie wyraża się zgody. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Korpusy wszystkich przepompowni sieciowych należy wykonać z polimerobetonu.

- Czy nowo wykonane przepompownie ścieków należy wpisać do istniejącego monitoringu i wizualizacji ? Jeżeli tak, to wykonawca sugeruje Zamawiającemu aby wykonanie ( wg wykonawcy - wpięcie ) monitoringu zlecić w trybie z wolnej ręki poza prowadzoną procedurą.

Odp.

Sugestie wykonawcy są nie do przyjęcia. Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, jak to sugeruje wykonawca, nie znajduje uzasadnienia do wykonania takich czynności.

Ponadto monitoring przepompowni steruje również ich pracą, a rozdzielenie zamówienia może wpłynąć negatywnie na dalszą eksploatację i możliwości wyegzekwowania sprawnego działania systemu.

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn