Oznaczenie sprawy: ZP.272.1.2012

Ostrowiec Św., dnia 04.04.2012r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bodzechów :

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Uporządkowanie gospodarki  wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2012/S 49 - 080046 z dnia 10.03.2012 r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający odpowiada na przedstawione zapytania :

- Kto ma pokryć koszty związane z umieszczeniem obcego urządzenia w pasach drogowych ? Jakie zapisy i terminy to regulują ?

Odp.

Koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym są kosztem właściciela sieci i on będzie je pokrywał. Reguluje to treść decyzji o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym.

- W dokumentacji projektowej na wykonanie poszczególnych części inwestycji podane są sposoby i metody odwodnieni gruntu założone przez projektantów. Czy w przypadku, gdy zaprojektowany sposób odwodnienia nie przyniesie efektów, Zamawiający pokryje koszty zastosowania innej droższej metody ?

Odp.

Zgodnie z przyjętą ryczałtową formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej i STWiORB, wykonawca winien dokonać wyceny oferty w taki sposób aby zadanie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej.

Zasady wyceny oferty w zakresie pompowania wód z wykopów określone zostały w rozdziale IV pkt. 6 ppkt. 1) oraz rozdziale XII pkt. 7 ppkt. 11) SIWZ.

Wszystkie związane z budową kanalizacji sanitarnej roboty towarzyszące niezależnie od tego, czy w skali opisanej przez projektanta wystąpią czy też nie mają być w oferowanej cenie skalkulowane.

- Na jakiej podstawie zostały sporządzone przedmiary robót obejmujące odwodnienie terenu ? Czy były robione szczegółowe badania geologiczne i rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na terenach, przez które przebiega projektowana sieć kanalizacyjna i w jakim zakresie, gdyż z uwagi na doświadczenie w robotach ziemnych, jakie posiadamy w tym rejonie Powiatu Ostrowieckiego oraz wywiady z mieszkańcami nasuwają obawy o rodzaj i ilość zaproponowanych odwodnieni projektowych.

Odp.

Przedmiary zostały sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą badania geotechniczne. Warunki gruntowo-wodne nie są parametrem statycznym i zależą od wielu czynników, również pogodowych. Wykonawca kierując się dokumentacją techniczną i mającymi charakter pomocniczy przedmiarami oraz własnym doświadczeniem ma te warunki  odpowiednio ocenić i wycenić.

- Prosimy o potwierdzenie wymagania określonego w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ tj. : o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej lub ciśnieniowej o łącznej długości rurociągów  min. 3,0 km i o wartości min. 5 mln zł brutto dotyczy jednej części zamówienia.

Czyli, jeżeli wykonawca, który będzie się ubiegał o trzyczęści zamówienia musi wykazać w postępowaniu przetargowym minimum trzy roboty dotyczące kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej lub ciśnieniowej o długości min. 3 km i wartości 5 mln każda?

Odp.

Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zawarty w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ ma inne niż podaje wykonawca brzmienie cyt. : o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej lub ciśnieniowej o łącznej długości rurociągów  min. 3,0 km i o wartości min. 5 mln zł brutto.

Zatem, jak wynika z treści warunku wystarczającym będzie udokumentowanie wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej lub ciśnieniowej o łącznej długości rurociągów  min. 3,0 km i o wartości min. 5 mln zł brutto.

- Proszę o wyjaśnienie treści rozdziału VII pkt. 2 ppkt. 3 SIWZ dotyczącego opracowania kosztorysu ofertowego metoda uproszczoną.

Czy Zamawiający dopuszcza opracowanie kosztorysu własnego sporządzonego na podstawie załączone dokumentacji projektowej zawierającego pozycje kosztorysowe : lp, podstawa, JM, cena jednostkowa, ilość, wartość netto?

Czy wykonawca może pominąć dostarczenie do oferty kosztorysu ofertowego na podstawie wypełnionego przedmiaru robót załączonego do dokumentacji projektowej i przygotować własny kosztorys w oparciu o STWiORB i dokumentacje projektową?

Odp.

W rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 3) SIWZ wymaganym jest złożenie kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną na podstawie załączonej dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawek jednostkowych pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

W rozdziale IV pkt. 2.3 SIWZ podana jest informacja, iż przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi dla dokonania wyceny oferty i z uwagi na przyjęcie wynagrodzenia ryczałtowego nie będą służyły do ustalania wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

W rozdziale XII pkt. 3 – 5 SIWZ informuje się, iż :

- Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa ( przez co należy rozumieć projekt budowlany i projekty wykonawcze ), STWiORB, wytyczne i zalecenia SIWZ. Rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji wykonawczej są nadrzędne w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego.

- Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

- Przedmiary robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiary robót załączono, jako dokumenty pomocnicze dla wykonawcy.

Jak wynika z powyższych zapisów w SIWZ, wykonawca może sporządzić własny kosztorys ofertowy w oparciu w projekty i STWiORB, który będzie zawierał co najmniej takie pozycje : lp, ( podstawa – może być, ale nie musi ), opis pozycji kosztorysowej, JM, wartość jednostkowa, ilość, wartość netto, a także zestawienie cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, koszty pośrednie, koszty zaopatrzenia i zysk oraz stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn