Oznaczenie sprawy: ZP.272.1.2012

Ostrowiec Św., dnia 06.04.2012r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bodzechów :

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Uporządkowanie gospodarki  wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2012/S 49 - 080046 z dnia 10.03.2012 r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia :

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na ww. inwestycji studzienek DN 800 i/lub DN 1000 tworzywowych monolitycznych, przeciwwyporowych, poszerzenie trzonu wznoszącego w stosunku do nominalnej średnicy i zakończenie teleskopem DN 630 pozwalającym na dopasowanie do nachylenia terenu ≥ 3˚, a sztywność obwodowa trzonów wznoszących wynosi minimum 2 SN. Ponadto wytrzymałość studzienki na wody gruntowe wynosi 2 metry od dnia studzienki.

Odpowiedź :

Parametry studzienek zostały określone w SIWZ,  dokumentacji projektowej, w specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Podstawowym rozwiązaniem przyjętym w ww. dokumentach jest studzienka betonowa DN 1200 o parametrach opisanych dokumentacją i wstępem do każdego przedmiaru robót.

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn