Oznaczenie sprawy: ZP.272.1.2012

Ostrowiec Św., dnia 06.04.2012r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bodzechów :

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Uporządkowanie gospodarki  wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2012/S 49 - 080046 z dnia 10.03.2012 r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia :

Proszę o wyjaśnienie - dotyczy robót elektrycznych Część III.

Ze względu na rozbieżności występujące w projektach budowlanych proszę o podanie typu kabla dla zasilania pompowni Chmielów: P2, P3, P7, Pd1 YAKY 4x25mm2, czy YKY 4x25 mm2?

Jakim kablem zasilić pompownie Świrna P4 YAKY 4x25mm2, czy YAKY 4x35 mm2?

Odpowiedź:

Prawidłowo określone zostały typy kabli dla zasilania pompowni Chmielów P2, P3, P7, Pd1 zgodnie z zamieszczonymi w projekcie obliczeniami doboru kabli tj. YAKY 4x25mm2.
Zasilanie pompowni Świrna P4 zgodnie z zamieszczonymi w projekcie obliczeniami doboru kabli tj. dla zasilania podstawowego kabel YAKY 4x25mm2, dla zasilania rezerwowego kable YKY 4x35mm2

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn