WYJAŚNIENIE nr 1

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), wyjaśniamy:

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni

z zaworami odpowietrzająco – napowietrzających na równoważne studzienki/kolumny

umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności

eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie równoważnych zaworów odpowietrzająco –

napowietrzających umożliwiających eksploatacje z poziomu terenu.