WYJAŚNIENIE nr 2

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), wyjaśniamy:

Pytanie 1 : Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie

PE-EN ( normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 1212050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050- 4: 2002

Wyjaśnienie:

Wyroby budowlane:

- przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1212050-1:2002

- zawory zwrotne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12050- 4: 2002

Pytanie 2 : W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzenia do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający będzie żądał stosownego oświadczenia od wykonawcy.